| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Μελέτης : 8/2013 |  | «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2013» |
| --- | --- | --- |

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Α.Τ. | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Καθαρή Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας Α/Υ 125W | 1 | τεμ. | 1.000 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας Α/Na 70W | 2 | τεμ. | 500 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας Α/Na 150W | 3 | τεμ. | 150 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας Α/Na 250W | 4 | τεμ. | 400 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας Α/Na 400W | 5 | τεμ. | 350 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας Α/Na 1.000W | 6 | τεμ. | 25 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας Ε27 9W-42V | 7 | τεμ. | 300 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας Ε27 18W | 8 | τεμ. | 2.000 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας compact 25W | 9 | τεμ. | 2.000 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας φθορίου 0,60 μ. | 10 | τεμ. | 300 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας φθορίου 1,20 μ. | 11 | τεμ. | 500 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας φθορίου 1,50 μ. | 12 | τεμ. | 300 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας μετάλλου 150W | 13 | τεμ. | 50 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας μετάλλου 250W | 14 | τεμ. | 50 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας μετάλλου 400W | 15 | τεμ. | 250 |  |  |
| 16 | Φωτιστικό δρόμου 70W | 16 | τεμ. | 100 |  |  |
| 17 | Φωτιστικό δρόμου 250W | 17 | τεμ. | 150 |  |  |
| 18 | Προβολέας Α/Na 400W | 18 | τεμ. | 100 |  |  |
| 19 | Προβολέας Α/Na 1.000W | 19 | τεμ. | 50 |  |  |
| 20 | Μετασχηματιστής Α/Υ 125W | 20 | τεμ. | 1.000 |  |  |
| 21 | Μετασχηματιστής Α/Na 70W | 21 | τεμ. | 500 |  |  |
| 22 | Μετασχηματιστής Α/Na 150W | 22 | τεμ. | 20 |  |  |
| 23 | Μετασχηματιστής Α/Na 250W | 23 | τεμ. | 150 |  |  |
| 24 | Μετασχηματιστής Α/Na 400W | 24 | τεμ. | 300 |  |  |
| 25 | Μετασχηματιστής Α/Na 1.000W | 25 | τεμ. | 20 |  |  |
| 26 | Κουτί Μ/Σ | 26 | τεμ. | 500 |  |  |
| 27 | Γλόμπος Ιταλίας Φ30 λευκός | 27 | τεμ. | 150 |  |  |
| 28 | Γλόμπος Ιταλίας Φ30 μελί | 28 | τεμ. | 50 |  |  |
| 29 | Γλόμπος Ιταλίας Φ40 μελί | 29 | τεμ. | 100 |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Α.Τ. | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Καθαρή Αξία |
| 30 | Πλαστικό κορυφής | 30 | τεμ. | 150 |  |  |
| 31 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 0,75 | 31 | μ.μ. | 500 |  |  |
| 32 | Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 | 32 | μ.μ. | 500 |  |  |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 | 33 | μ.μ. | 300 |  |  |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 2,5 | 34 | μ.μ. | 500 |  |  |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 | 35 | μ.μ. | 500 |  |  |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 25 | 36 | μ.μ. | 100 |  |  |
| 37 | Καλώδιο Δ.Ε.Η. 1 Χ 2,5 | 37 | μ.μ. | 700 |  |  |
| 38 | Καλώδιο Η/Υ | 38 | μ.μ. | 100 |  |  |
| 39 | Εκκινητής 100W–400W | 39 | τεμ. | 700 |  |  |
| 40 | Εκκινητής 1.000W | 40 | τεμ. | 50 |  |  |
| 41 | Χρονοδιακόπτης | 41 | τεμ. | 50 |  |  |
| 42 | Φωτοκύτταρο | 42 | τεμ. | 100 |  |  |
| 43 | Ταινία μονωτική | 43 | τεμ. | 800 |  |  |
| 44 | Ντουί τύπου Δ.Ε.Η. Ε27 βαρελάκι | 44 | τεμ. | 200 |  |  |
| 45 | Ντουί τύπου Γολιάθ | 45 | τεμ. | 50 |  |  |
| 46 | Στάρτερ | 46 | τεμ. | 200 |  |  |
| 47 | Μπάλαστ 36W | 47 | τεμ. | 200 |  |  |
| 48 | Αυτοματάκι 10A-25A | 48 | τεμ. | 200 |  |  |
| 49 | Αυτόματος διαφυγής 1 Χ 40Α | 49 | τεμ. | 50 |  |  |
| 50 | Αυτόματος διαφυγής 3 Χ 40 | 50 | τεμ. | 50 |  |  |
| 51 | Ασφάλεια μαχαιρωτή | 51 | τεμ. | 50 |  |  |
| 52 | Ασφάλεια τύπου ΝΕΟΖΕΤ 25A-35A | 52 | τεμ. | 200 |  |  |
| 53 | Ρελέ ράγας | 53 | τεμ. | 20 |  |  |
| 54 | Σωλήνας flexim Φ16 | 54 | μ.μ | 200 |  |  |
| 55 | Πίλερ | 55 | τεμ. | 10 |  |  |
| 56 | Φωτοσωλήνας μονοκάναλος | 56 | μ.μ. | 1.500 |  |  |
| Σύνολο Καθαρής Αξίας |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 23% |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |

# Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

## Γιαννιτσά 19–3–2013

Ο Συντάξας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός